УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

___.____. 2019

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях (кабинетах, учебных классах) ГБПОУ «СОМК»

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (ППР № 390), устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях (кабинетах, учебных классах).

Ответственность за пожарную безопасность помещения (кабинета, учебного класса) возлагается на________________________.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано знать пожарную опасность своего помещения, основные требования «Правил противопожарного режима в Российский Федерации», соблюдать противопожарный режим, установленный настоящей инструкцией, не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

В помещениях запрещается:

- применять и хранить материалы, показатель пожаровзрывоопасности которых неизвестен или которые не имеют сертификатов;

- хранить ЛВЖ и ГЖ и огнеопасные материалы в том же помещении, где хранятся какие-либо материалы и материальные ценности;

- производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ;

- загромождать проходы к эвакуационным выходам мебелью, материалами и другими предметами, которые могут помешать эвакуации людей и имущества в случае пожара;

- закрывать помещения без осмотра их на предмет пожарной безопасности;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками;

- обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;

- пользоваться электроприборами (утюгами, плитками, чайниками и другими), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

- применять нестандартные или самодельные электроприборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных инструкцией;

- по окончании учебного процесса в помещении все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

Обязанности ответственных лиц за эвакуацию студентов при пожаре в дневное время:

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять студентов без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

С момента  объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит группой и обеспечивает ее безопасную эвакуацию. Перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из учебного кабинета (класса) безопасен, коридор не заполнен дымом. Студентам необходимо выходить из помещения по одному. Преподаватель, покидая учебный кабинет (класс), проверяет,  все ли студенты покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Студентов необходимо вести в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из здания учреждения.

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации. По лестнице все студенты спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных. После эвакуации из здания учреждения студенты размещаются в месте сбора определенном приказом по учреждению.

Если у кого-то из студентов ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре санитарного поста и вызовите скорую помощь. После того, как студенты эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли они на месте. Доложите директору о том, что все студенты  находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из студентов, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком помещении, возможно, остались студенты, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна кабинета.

Ответственный за пожарную безопасность                                        Ж.Г. Дзебисова