УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

___.____. 2019

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

1. Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2. Общие положения.

2.1. Настоящее положение определяет функции структурных подразделений ГБПОУ «СОМК» в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности их руководителей и работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на рабочих местах.

2.2. Положение вводится с целью улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является документом, обязательным для исполнения всеми руководителями и работниками ГБПОУ «СОМК».

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, законами РСО-Алания, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, другими нормативными правовыми документами, а также организационно-распорядительной документацией и настоящим Положением.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководитель учреждения (директор ГБПОУ «СОМК») осуществляет контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ГБПОУ «СОМК» и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

3.1.1. Директор ГБПОУ «СОМК» организует контроль:

за соблюдением требований пожарной безопасности, а также выполнением предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

за разработкой и осуществлением мер по обеспечению пожарной безопасности;

за проведением противопожарной пропаганды, а также обучением работников мерам пожарной безопасности;

за проведение со студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности;

за включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасности;

за содержанием в исправном состоянии первичных средств тушения пожара и средств противопожарной защиты;

за организацией деятельности добровольной пожарной дружины.

оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров на территории учреждения необходимые силы и средства.

предоставляет по требованию должностных лиц федерального государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших на территории пожарах и их последствиях.

сообщает в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

3.2. Ответственность за общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности возлагается на ведущего специалиста гражданской обороны - лицо, ответственное за пожарную безопасность в  ГБПОУ «СОМК».

3.2.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано обеспечить:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров;

- проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- проведение первичного, повторного, целевого и внепланового инструктажа;

- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

- разработку инструкций по пожарной безопасности;

- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- разработку планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок: электрооборудования; сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы); системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;  индивидуальных средств защиты органов дыхания; систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов); первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.2.2. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях;

- опрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от директора отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- беспрепятственно осматривать помещения и объекты ГБПОУ «СОМК»;

- представительствовать по поручению директора в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.3. Ответственность за эксплуатацию и поддержание в исправном техническом состоянии электроустановок, отопления, вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты, организацию и безопасное проведение газоэлектросварочных и других огневых работ, а также за пожарную безопасность помещений своего подразделения и прилегающей территории ГБПОУ «СОМК» несет заместитель директора ГБПОУ «СОМК» по администратино – хозяйственной части (далее – АХО).

3.3.1. Начальник АХО обязан обеспечить проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

электрооборудования, отопления, вентиляции;

сетей противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов);

систем автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

систем оповещения работников о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, световые и табличные указатели, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов с самозакрывателями и уплотнением в притворах);

первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

3.4. Ответственность за пожарную безопасность отделов,  отделений (структурных  подразделений, складов и других помещений) несут их руководители, заведующие или другие должностные лица, назначенные приказом директора ГБПОУ «СОМК».

Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

знать и поддерживать установленный приказами и инструкциями противопожарный режим в учебных помещениях (кабинетах, классах), административных и других помещениях и на прилегающей территории;

знать пожарную опасность своего участка, пожароопасные свойства материалов и веществ, и не допускать нарушений правил их использования и хранения;

следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;

знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, пожарной сигнализации, пожаротушения, обеспечивать постоянную готовность их к действию;

разъяснять обучающимся требования пожарной безопасности, действующие в ГБПОУ «СОМК», порядок действий при возникновении пожара и при эвакуации, принимать меры по обучению своих подчиненных;

по окончании рабочего дня осматривать помещения, отключать электрооборудование и освещение за исключением источников электропитания, электроустановок, которые должны работать круглосуточно;

контролировать соблюдение установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все замечания и предложения в области пожарной безопасности;

докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности вышестоящему руководителю или ответственному лицу;

выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с инструкцией «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности».

3.5. Работники ГБПОУ «СОМК» обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, стандартов, норм, правил, утвержденных в установленном порядке, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

соблюдать меры предосторожности при пользовании электроприборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, которые могут привести к пожару;

знать места расположения огнетушителей, средств сообщений о пожаре, и уметь ими пользоваться;

при обнаружении пожара немедленно уведомлять об этом пожарную охрану:

до прибытия пожарных принимать посильные меры по эвакуации людей, имущества и тушению пожара;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

выполнять в установленный срок замечания и предложения ответственных лиц за пожарную безопасность по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

докладывать непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3.6. Сотрудники ООО ЧОП «Мираж» при обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой изоляции, искрения в электроприборах и проводах) обязан:

а) установить очаг возгорания и оповестить весь персонал учреждения посредством радиосвязи или нарочным;

б) при пожаре позвонить по тел. «01» в пожарную охрану или «112», доложить о происшедшем директору учреждения, руководству ООО ЧОП «Мираж»;

в) по согласованию с ответственным дежурным персоналом учреждения эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению и обеспечению сохранности ценностей и документов;

г) не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих в его ликвидации;

д) при возникновении пожара в результате взрыва, кроме лиц указанных выше, сообщить о случившемся в дежурную часть ОМВД по тел. «02» или «112»;

е) до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств;

ж) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03» и или «112», оказать им необходимую помощь.

Ответственный за пожарную безопасность                                                     Ж.Г. Дзебисова